## Notes
Thresa Kelly
Photoelectric Effect Apparatus
Variable options | Min | Max
Voltage between A and K (V_AK) | -4.5 V | +30 V
Aperature of the lens | 2 | 8
Wavelength of the filter | 365 nm | 577 nm
Measurement
Current
Guide
1-ap2_t1 | aperature | 2
2023-11-16 | VAK uncertainty | 0.3 V
I uncertainty
| I_356 [1e-12 A] | 20A
| I_405 [1e-12 A] | 20A
| I_436 [1e-12 A] | 2A
| I_546 [1e-12 A] | 2A
| I_577 [1e-12 A] | 2A
1-ap2_t2 | aperature | 2
2023-11-16 | VAK uncertainty | 0.3 V
I uncertainty
| I_356 [1e-12 A] | 20A
| I_405 [1e-12 A] | 2A
| I_436 [1e-12 A] | 2A
| I_546 [1e-12 A] | 2A
| I_577 [1e-12 A] | 2A
3-ap2_t0 | aperature | 2
2023-11-21 | VAK uncertainty | 0.3 V
4-ap8_t0 | aperature | 8
2023-11-21
5-ap4_t0 | aperature | 6
2023-11-28

## 1-ap2_t1
VAK [V] | I_356 [1e-12 A] | I_405 [1e-12 A] | I_436 [1e-12 A] | I_546 [1e-12 A] | I_577 [1e-12 A]
-4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0
-0.5 | 70 | 10 | 19 | 11 | 3
0 | 110 | 30 | 46 | 66 | 35
0.5 | 190 | 50 | 78 | 118 | 90
1 | 260 | 80 | 114 | 182 | 133
1.5 | 340 | 100 | 152 | 230 | 174
2 | 430 | 130 | 184 | 290 | 223
2.5 | 520 | 140 | 212 | 349 | 265
3 | 590 | 160 | 243 | 397 | 285
3.5 | 660 | 180 | 274 | 434 | 310
4 | 740 | 210 | 312 | 467 | 330
4.5 | 800 | 230 | 347 | 491 | 346
5 | 870 | 250 | 367 | 509 | 357
5.5 | 940 | 270 | 382 | 523 | 367
6 | 1030 | 290 | 400 | 540 | 381
7 | 1170 | 310 | 430 | 579 | 413
8 | 1280 | 330 | 456 | 630 | 444
9 | 1370 | 350 | 480 | 677 | 471
10 | 1440 | 360 | 502 | 722 | 494
11 | 1500 | 380 | 528 | 762 | 515
12 | 1550 | 390 | 556 | 795 | 536
13 | 1590 | 410 | 588 | 835 | 556
14 | 1630 | 430 | 617 | 865 | 575
15 | 1680 | 450 | 646 | 890 | 590
16 | 1730 | 460 | 675 | 916 | 604
17 | 1780 | 480 | 703 | 940 | 617
18 | 1840 | 500 | 725 | 964 | 629
19 | 1910 | 520 | 746 | 988 | 641
20 | 1980 | 540 | 768 | 1007 | 648
21 | 2050 | 550 | 788 | 1028 | 658
22 | 2110 | 570 | 806 | 1050 | 668
23 | 2180 | 580 | 824 | 1067 | 679
24 | 2220 | 590 | 840 | 1085 | 687
25 | 2270 | 600 | 858 | 1103 | 695
26 | 2320 | 610 | 875 | 1117 | 703
27 | 2360 | 620 | 889 | 1130 | 711
28 | 2400 | 640 | 904 | 1142 | 717
29 | 2430 | 650 | 917 | 1153 | 723
30 | 2460 | 660 | 929 | 1166 | 731

## 2-ap2_t2
VAK [V] | I_356 [1e-12 A] | I_405 [1e-12 A] | I_436 [1e-12 A] | I_546 [1e-12 A] | I_577 [1e-12 A]
-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
-1 | 40 | 7 | 5 | 2 | 1
0 | 124 | 34 | 47 | 65 | 40
1 | 284 | 86 | 125 | 186 | 136
2 | 500 | 151 | 205 | 308 | 225
4 | 883 | 243 | 350 | 483 | 333
6 | 1208 | 336 | 445 | 560 | 383
8 | 1506 | 390 | 511 | 654 | 445
10 | 1693 | 427 | 560 | 749 | 494
12 | 1822 | 457 | 613 | 820 | 535
14 | 1899 | 495 | 678 | 883 | 574
16 | 1993 | 536 | 741 | 938 | 603
18 | 2100 | 578 | 791 | 988 | 628
20 | 2240 | 616 | 836 | 1033 | 651
22 | 2380 | 646 | 877 | 1073 | 673
24 | 2510 | 674 | 913 | 1106 | 695
26 | 2610 | 698 | 947 | 1135 | 712
28 | 2680 | 722 | 981 | 1161 | 727
30 | 2750 | 744 | 1008 | 1193 | 740

## 3-ap2_t0
VAK [V] | I_356 [1e-13 A] | I_405 [1e-13 A] | I_436 [1e-13 A] | I_546 [1e-13 A] | I_577 [1e-13 A]
-4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
-3.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
-3.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
-3.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
-2.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
-2.6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0
-2.4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0
-2.2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0
-2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0
-1.8 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0
-1.6 | 83 | 4 | 2 | 3 | 0
-1.4 | 192 | 9 | 4 | 3 | 0
-1.2 | 304 | 34 | 11 | 3 | 0
-1 | 394 | 73 | 58 | 3 | 1
-0.8 | 504 | 109 | 120 | 5 | 1
-0.6 | 662 | 155 | 198 | 49 | 7
-0.4 | 835 | 209 | 274 | 185 | 80
-0.2 | 1055 | 277 | 370 | 390 | 195
0 | 1293 | 362 | 480 | 607 | 344

## 5-ap4_t0
VAK [V] | I_356 [1e-13 A] | I_405 [1e-13 A] | I_436 [1e-13 A] | I_546 [1e-13 A] | I_577 [1e-13 A]
-4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
-3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
-3.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
-3.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
-3.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
-2.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
-2.6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
-2.4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0
-2.2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0
-2 | 25 | 4 | 2 | 3 | 0
-1.8 | 68 | 6 | 5 | 4 | 0
-1.6 | 344 | 10 | 7 | 5 | 1
-1.4 | 749 | 38 | 13 | 5 | 1
-1.2 | 1112 | 147 | 59 | 5 | 2
-1 | 1411 | 288 | 260 | 6 | 3
-0.8 | 1883 | 439 | 525 | 16 | 5
-0.6 |  | 615 | 781 | 308 | 47
-0.4 |  | 828 | 1138 | 855 | 351
-0.2 |  | 1074 | 1483 | 1637 | 876
0 |  | 1350 | 1910 |  | 1564

## 4-ap8_t0
VAK [V] | I_356 [1e-13 A] | I_405 [1e-13 A] | I_436 [1e-13 A] | I_546 [1e-13 A] | I_577 [1e-13 A]
-4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
-3.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
-3.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
-3.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
-3.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2
-3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3
-2.8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4
-2.6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 4
-2.4 | 29 | 4 | 0 | 2 | 4
-2.2 | 52 | 8 | 2 | 4 | 4
-2 | 93 | 11 | 3 | 4 | 6
-1.8 | 255 | 18 | 7 | 6 | 8
-1.6 | 1089 | 32 | 16 | 8 | 9
-1.4 |  | 98 | 36 | 9 | 9
-1.2 |  | 455 | 166 | 10 | 10
-1 |  | 938 | 819 | 13 | 11
-0.8 |  | 1596 | 1925 | 40 | 17
-0.6 |  |  |  | 1139 | 93
-0.4 |  |  |  |  | 1216
-0.2
0